**Церква (ремонт даху) (реальні обєми більші приблизно в 5 раз)**

1. Де-:Монтаж дер-ного риштування місце 1
2. Демонтаж хреста шт.. 4
3. Влаштування покриття з плівки кв.м 172
4. Виготовлення та монтаж

елементів кріплення хреста шт..

1. Монтаж хреста шт.. 1
2. Демонтаж мідного покриття

  Купол кв.м 16

 Основна покрівля кв.м 156

1. Реконструкція обрешітки кв.м 74
2. Заміна мауерлатів м.п 23
3. Реконструкція кружал шт..
4. Обробка деревини біозахистом
5. Монтаж мідного покриття

 Купол кв.м 16

 Основна покрівля кв.м 156

1. Виготовлення та монтаж елементів

примикань, коньків, єндов, наст.ринв м.п. 58

1. Монтаж снігоутримоучів шт.. 29
2. Пропайка швів місце
3. Де-;Монтаж водостічних труб стояк 3
4. Транспортні витрати