|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Назва документа | | | **Технічне завдання** | | | |
| 1. Компанія групи | | | **ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОДЖИСТІК»** | | | |
| 1. Філія/підрозділ компанії | | | **Адміністративно-складський комплекс за адресою: 08320, Київська область, Бориспільський район, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121-А (далі – Об’єкт)** | | | |
| 1. Вид робіт (далі - Роботи): | | | | | | |
| **Утеплення посту охорони** | | | | | | |
| 1. Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану: | | З моменту отримання передплати | | 1. Дата закінчення виконання Робіт, відповідно до проектного плану: | | Протягом 10 робочих днів з моменту отримання передплати (за умови надання можливостей виконувати роботи зі сторони Замовника) |
| 1. Перелік дозвільної документації, що повинна бути надана підрядником / виконавцем: | | | | | | |
| Не вимагається. | | | | | | |
| 1. Необхідність в проведенні попереднього аудиту підрядника/виконавця: | | | | | | Не застосовується |
| 1. Особа, відповідальна за проведення технічного нагляду зі сторони Замовника: | | | | | | Карастоянов С.Г. |
| 1. Необхідність у розробці / внесені змін в проектну документацію для проведення Робіт: | | | | | | Не застосовується |
| * 1. Наявність, в необхідній кількості, проектної документації, достатньої для проведення Робіт: | | | | | | Не застосовується |
| * 1. Назва проектної документації, достатньої для проведення Робіт:Не застосовується | | | | | | |
| * 1. Наявність, в необхідній кількості, проектної документації, в яку необхідно вносити зміни для проведення Робіт: | | | | | | Не застосовується |
| * 1. Назва проектної документації,  в яку необхідно вносити зміни для проведення Робіт: | | | | | | |
| 1. Опис Робіт, які необхідно виконати, згідно даного Технічного завдання: | | | | | | |
| Провести додаткове утеплення посту охорони. Закласти під облицювальний матеріал з середини утеплювач кам’яну вату або інший подібний за характеристиками матеріал. Щілини між панелями облицювання заробити силіконом.      C:\Users\YGnatyuk\Desktop\553a3decafd73.jpgC:\Users\YGnatyuk\Desktop\5592304ec6250.jpg | | | | | | |
| 1. Бажані пріоритети щодо черговості виконання Робіт: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Опис матеріалів (склад, вимоги про наявність сертифікату СЕС, назва, марка матеріалів і т.п.): | | | | | | |
| Сертифікати на використаний матеріал | | | | | | |
| 1. Перелік документів, які повинні бути представлені підрядником / замовником, які мають бути надані підрядником / замовником  в рамках надання цінової пропозиції для проведення порівняльного аналізу усіх пропозицій: | | | | | | |
| Комерційна пропозиція | | | | | | |
| 1. Перелік або структура розділів, які обов’язково повинні бути окремо виділені у наданій ціновій пропозиції: | | | | | | |
| * Вартість матеріалів. * Вартість робіт. | | | | | | |
| 1. Складено: | підпис | | | 26/04/2017 | Гнатюк Я.Л. | |
| 1. Завізовано: | підпис | | | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | ПІБ | |
| 1. Затверджено: | підпис | | |  |  | |