| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| --- |
| На Реконструкція покрівлі житлового будинку |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 5 |  |
| 2 | Розбирання цегляних парапетних стiн | м3 | 65,36 |  |
| 3 | Розбирання цегляних вентканалів | м3 | 8,355 |  |
| 4 | Розбирання покриття покрiвель з рулонних матерiалiв | 100м2 | 0,07493 |  |
| 5 | Розбирання покрівлі пiд цегляні стовбчики | м3 | 1,499 |  |
| 6 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 68,8 |  |
| 7 | Перевезення сміття до 10 км | т | 68,8 |  |
|  | Розділ. влаштування покрівлі |  |  |  |
| 8 | Мурування димовентиляційних цегляних каналів | м3 | 77,98 |  |
| 9 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 38,21 |  |
| 10 | Утеплення димовентиляційних каналів мінеральними плитами ROCKWOOL TECHROCK 60 товщиною 50 мм з опорядженням сухим клейовим розчином по сітці | 100 м2 | 2,35 |  |
| 11 | Мурування зовнiшнiх простих парапетних стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 81,7 |  |
| 12 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 31,046 |  |
| 13 | Мурування зовнiшнiх простих парапетних стiн (фронтонів) з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 22,5 |  |
| 14 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 8,55 |  |
| 15 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 3 |  |
| 16 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,212 |  |
| 17 | Мурування зовнiшнiх простих стiн (протипожежна стіна) з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 4,75 |  |
| 18 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,805 |  |
| 19 | Установлення елементiв каркаса з брусiв | м3 | 37,272 |  |
| 20 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 19,102 |  |
| 21 | Установлення елементів каркаса (ферм) з брусiв | м3 | 7,392 |  |
| 22 | Виготовлення сталевих накладок ферм | т | 0,71592 |  |
| 23 | Вартість металоконструкцій | тон | 0,71592 |  |
| 24 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (сталевих накладок ферм) | 1т | 0,71592 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 23,5 |  |
| 26 | Гідробарєр | м2 | 2585 |  |
| 27 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю | 100м2 | 23,5 |  |
| 28 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 23,5 |  |
| 29 | Металопрофіль RAL 3011 | м2 | 2585 |  |
| 30 | Металопрофіль виріб коньок 2м | шт | 183 |  |
| 31 | Металопрофіль виріб карнизна планка 2м | шт | 195 |  |
| 32 | Металопрофіль виріб примикання до вентшахт 2м | шт | 65 |  |
| 33 | Металопрофіль виріб жолоб 2м | шт | 73 |  |
| 34 | Металопрофіль виріб оброблення слухового вікна 2м | шт | 24 |  |
| 35 | Снігозатримувач 2м | шт | 190 |  |
| 36 | Саморізи | шт | 15600 |  |
| 37 | Рiзання стального профiльованого настилу | 1м рiза | 980 |  |
| 38 | Улаштування слухових вiкон | шт | 6 |  |
| 39 | Рами віконні | м2 | 3 |  |
| 40 | Прилади віконні | комплект | 6 |  |
| 41 | Установлення люкiв у перекриттях, площа прорiзу до 2 м2 | 100м2 | 0,0098 |  |
| 42 | Люк протипожежний | шт | 2 |  |
| 43 | Обгородження покрiвель перилами | 100 м | 3,75 |  |
| 44 | Грати огородження металевi | т | 1,79329 |  |
| 45 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 3,9 |  |
| 46 | Ринва коричнева 3м | шт | 130 |  |
| 47 | Держак ринви | шт | 650 |  |
| 48 | Кут зовнішній , внутрішній | шт | 44 |  |
| 49 | Зєднувач ринви | шт | 130 |  |
| 50 | Лійка | шт | 43 |  |
| 51 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнiшнi пiдвiконня, пояски, балкони та iн.], включаючи водостiчнi труби з виготовленням елементiв труб | 100м2 | 8,035 |  |
| 52 | Труба водостічна 3м | шт | 268 |  |
| 53 | Держак труби | шт | 804 |  |
| 54 | Коліно 100мм | шт | 129 |  |
| 55 | Зєднувач труби | шт | 526 |  |
| 56 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 18 м | маш-год | 80 |  |
|  | Розділ. вогнезахист |  |  |  |
| 57 | Вогнезахист конструкцій та лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по фермах | 1000м2 | 4,45 |  |
|  | Розділ. блискавкозахист |  |  |  |
| 58 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0768 |  |
| 59 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0768 |  |
| 60 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | 10 шт | 1,2 |  |
| 61 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,24 |  |
| 62 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 63 | Кутник сталевий по стiнах з крiпленням накладними скобами, 25 мм | 100 м | 0,05 |  |
| 64 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | 100шт | 0,25 |  |
| 65 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | 100шт | 0,25 |  |
| 66 | Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та iн.] | т | 0,05 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Установлення стальних зварних блискавковiдводiв i тросостоякiв масою до 0,2 т | т | 0,05 |  |
| 68 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом 25 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
|  | матеріали |  |  |  |
| 69 | Блискавкоприймач активний Омега - 35 | шт | 2 |  |
| 70 | Лічильник атмосферних розрядів PLW-03 | шт | 2 |  |
| 71 | Щогла 4м | шт | 2 |  |
| 72 | Кріплення щогли | шт | 2 |  |
| 73 | Тримач проводу | шт | 14 |  |
| 74 | Зєднання натяжне для провідника | шт | 26 |  |
| 75 | Штир опорний для провідника | шт | 26 |  |
| 76 | Коробка розподільча | шт | 2 |  |
| 77 | Зєднувальна клема | шт | 6 |  |
| 78 | Стрічка антикорозійна | м | 12 |  |
| 79 | Наконечник | шт | 6 |  |
|  | Розділ. Освітлення горища |  |  |  |
| 80 | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | 100 м | 2,28 |  |
| 81 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 16 мм2 | 100 м | 2,28 |  |
| 82 | Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається з крiпленням накладними скобами | 100 м | 1,72 |  |
| 83 | Вимикач напiвгерметичний i герметичний | 100 шт | 0,02 |  |
| 84 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 85 | Свiтильник для ламп розжарювання мiсцевого освiтлення | 100 шт | 0,27 |  |
|  | матеріали |  |  |  |
| 86 | Світильник НСП | шт | 27 |  |
| 87 | Лампа енергозберігаюча | шт | 27 |  |
| 88 | Коробка металева | шт | 27 |  |
| 89 | Труба стальна 20 мм | м | 228 |  |
| 90 | Провід ПВС нг 3х2,5мм | м | 400 |  |
| 91 | Траверса | шт | 1 |  |
| 92 | Ізолятор | шт | 3 |  |
| 93 | Вимикач | шт | 2 |  |
| 94 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А | шт | 1 |  |
|  | Розділ. лоджії |  |  |  |
| 95 | Виготовлення перетинок стальних у вигляді балок (креслення АБ , аркуші 16-18) | т | 4,268 |  |
| 96 | Вартість металоконструкцій перетинок | тон | 4,353 |  |
| 97 | Монтаж балок масою до 0,5 т | т | 4,268 |  |
| 98 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,752 |  |
| 99 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,752 |  |
| 100 | Виготовлення закладних деталей | т | 0,1776 |  |
| 101 | Вартість металоконструкцій закладних деталей | тон | 0,1776 |  |
| 102 | Установлення закладних деталей | т | 0,1776 |  |
| 103 | Улаштування опорних подушок | 100м3 | 0,01116 |  |
| 104 | Ставлення анкерів | 100шт | 0,61 |  |
| 105 | Установлення елементiв каркаса з брусiв | м3 | 3,08 |  |
| 106 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з листової сталi | 100м2 | 1,735 |  |
| 107 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 1,735 |  |
| 108 | Металопрофіль | м2 | 190,8 |  |
| 109 | Саморізи | шт | 1140 |  |