| Форма №1 |
| --- |
| Замена трубопроводов ливневых стоков АО "Корум Криворожский завод горного оборудования" |
| 1 |
| Локальная смета на строительные работы № 2-1-1 |
| на замену трубопроводов ливневых стоков |
| Замена трубопроводов ливневых стоков |
| № п/п | Обоснова- ние (шифр нормы ) | Наименование работ и затрат | Единица измере- ния | Коли- чество | Стоимость единицы, грн. | Общая стоимость, грн. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, |
|  |  |  |  |  | Всего | эксплуа- тации машин | Всего | заработ- ной платы | эксплуа- тации машин | не занятых обслужи- ванием машин |
|  |  |  |  |  | заработ- ной платы | в том чис- ле зара- ботной платы |  |  | в том чис- ле зара- ботной платы | обслуживающих машины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. ТОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 2. СФЛЦ к.1 Демонтаж стальной трубы диаметром 150 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] |  |  |  |  | М | 450 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 18 |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 450 |  |  |  |

|  |  | Установка сливных воронок диаметром 100 мм | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. СФЛЦ к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 150 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 300 мм с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 10м | м | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 300 мм с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 10м | м | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 150 мм с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 10м | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 10м | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Раздел 4. МСЦ 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 228 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 16 |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 228 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка сливных воронок диаметром 100 мм | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5. МСЦ 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | РН15-18-2 тех.ч. п.3.1.5 к=1,5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | 100м | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | РН15-24-3 | Установка сливных воронок диаметром 100 мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | РН8-20-1 | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 6. МСЦ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных диаметром свыше 100 до 150 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила]] | 100м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка оснований под полы из бетона на гравии | м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 150 мм с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 10м | м | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 10м | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка сливных воронок диаметром 100 мм | шт | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | РН7-16-4 | Устройство подстилающего слоя бетонного | м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | РН20-15-8 | Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В7,5 | м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 7. ЦМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 105 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка сливных воронок диаметром 100 мм | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 8. КПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воронок внутреннего водостока диаметром 100 мм | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 10 м от пола или сплошного настила] | м | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка сливных воронок диаметром 100 мм | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт примыкания гидроизоляционного ковра к воронке внутреннего водостока | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составил ______________________________________________ |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |
| Проверил ______________________________________________ |
| [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ] |