## ТП
Пропозиція по монтажу теплих підлог
№ | Назва | Од. | К-сть | Ціна, грн | Знижка | Сума, грн
Матеріали
1 | Кан Гребінка на 2 відвода 7302А з насосом | шт. | 1 | 0 |  | 0
2 | Кан Труба 16 синя | м. | 165 | 0 | 0 | 0
3 | Кан З'єднувач конусний 16х3/4" | шт. | 6 | 0 | 0 | 0
4 | Кан Пінопласт (1лист-5 кв.м) | 1 лист | 6 | 0 | 0 | 0
5 | Кан бетокан | л. | 6 | 0 | 0 | 0
6 | Кан Лента краєва | м. | 40 | 0 | 0 | 0
7 | Кан Гофра 18 | м | 14 | 0 | 0 | 0
8 | Кан Шафка на 3 відводів зовнішня | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Скоба (упак. 100 шт.) | шт. | 5 | 0 | 0 | 0
10 | Дюбель-крюк одинарний | шт. | 50 | 0 | 0 | 0
| Разом |  |  |  |  | 0
11 | Розхідний матеріал | к-т | 1 | 0 |  | 0
| Разом за матеріали |  |  |  |  | 0
Роботи
1 | Монтаж гребінки теплих підлог | шт | 1 | 0 |  | 0
2 | Прокладка трубопроводів PE-RT (до контурів) | м | 14 | 0 |  | 0
3 | Монтаж теплої підлоги | м.кв. | 28 | 0 |  | 0
4 | Запуск системи | сис. | 1 | 0 |  | 0
| Разом за роботи по теплих підлогах |  |  | 0 |  | 0
| Транспортні витрати | поїздка | 3 | 0 |  | 0
| Накладні витрати |  |  |  |  | 0
| Всього по пропозиції |  |  |  |  | 0

## СО
Замовник:
Об’єкт:
Виконавець
Пропозиція по монтажу системи опалення
№ | Назва | Од. | К-сть | Ціна, грн | Знижка | Сума, грн
Радіатори
1 | Радіатор з нижнім підключенням 11VK-50-50 | шт. | 1 | 0 |  | 0
2 | Радіатор з нижнім підключенням 22VK-50-50 | шт. | 2 | 0 |  | 0
3 | Радіатор з нижнім підключенням 22VK-50-100 | шт. | 3 | 0 |  | 0
4 | Інсерт для радіаторів з нижнім підключенням | шт. | 6 | 0 |  | 0
5 | Клапан нижнього підключення кутовий | шт. | 6 | 0 |  | 0
6 | Головка термостатична Герц | шт. | 6 | 0 |  | 0
7 | Конвектор MINIB Сoil КТ110 L=1750 мм | шт. | 4 | 0 |  | 0
8 | Термостат | шт. | 1 | 0 |  | 0
9 | Трансформатор | шт. | 1 | 0 |  | 0
| Разом за радіатори та конвектори |  |  |  |  | 0
Матеріали
10 | Кан Труба 14 РЕх-С | м. | 30 | 0 |  | 0
11 | Кан Труба 18 РЕх-С | м. | 105 | 0 | 0 | 0
12 | Кан Гофра 14 | м. | 30 | 0 | 0 | 0
13 | Кан Гофра 18 | м. | 105 | 0 | 0 | 0
14 | Утеплювач на 14 тр. | м | 30 | 0 | 0 | 0
15 | Утеплювач на 18 тр. | м | 105 | 0 | 0 | 0
16 | Кан Гребінка на 3 відводів | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Кан Шафка зовнішня для гр. на 3 в. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Кран 1/2" з американкою | шт. | 6 | 0 | 0 | 0
19 | Кран 1" з американкою | шт. | 2 | 0 | 0 | 0
20 | Кан з'єднувач конусний 14х3/4" рв | шт. | 12 | 0 | 0 | 0
21 | Кан З'єднувач 18х1/2" рз | шт. | 14 | 0 | 0 | 0
22 | Автоматичний повітроспускний клапан 1/2" | шт. | 2 | 0 | 0 | 0
23 | Кан Відвід 14 | шт. | 24 | 0 | 0 | 0
24 | Кан Відвід 18 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0
25 | Кан Трійник 14х14х14 | шт. | 6 | 0 | 0 | 0
26 | Кан Трійник 18х14х18 | шт. | 8 | 0 | 0 | 0
27 | Кан Трійник 18х14х14 | шт. | 4 | 0 | 0 | 0
28 | Кан Трійник 18х18х18 | шт. | 8 | 0 | 0 | 0
29 | Кан Кільце 14 | шт. | 90 | 0 | 0 | 0
30 | Кан Кільце 18 | шт. | 84 | 0 | 0 | 0
31 | Кан Дуга 14-18 | шт. | 40 | 0 | 0 | 0
32 | Кан Крюк подвійний | шт. | 70 | 0 | 0 | 0
33 | Розхідний матеріал |  |  |  |  | 0
| Разом за матеріали |  |  |  |  | 0
| Разом за матеріали та обладнання |  |  |  |  | 0
Роботи
1 | Монтаж радіатора | шт. | 6 | 0 |  | 0
2 | Монтаж конвектора (тепломеханічна частина) | шт. | 4 | 0 |  | 0
3 | Монтаж розподільчої шафи та гребінки | шт | 1 | 0 |  | 0
4 | Монтаж кранів 1/2"-1" | шт | 8 | 0 |  | 0
5 | Прокладка трубопроводів Ǿ14-18 з ізоляцією | м | 135 | 0 |  | 0
6 | Запуск системи | к-т | 1 | 0 |  | 0
| Разом за роботи по системі опалення |  |  | 0 |  | 0
| Транспортні витрати | поїздка | 10 | 0 |  | 0
| Накладні витрати |  |  | 0 |  | 0
| Всього по пропозиції |  |  |  |  | 0

## Котельня
Замовник:
Об’єкт:
Постачальник:
Комерційна пропозиція
№ | Назва | Од. вим. | К-сть | Ціна, грн | Знижка | Сума, грн
Основне обладнання
1 | Конденсаційний одноконтурний котел Vitodens 100 WB1С, 26 кВт (Вісман) | шт | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Бойлер Vitocell 100-W CUG 100 л.(Вісман) | шт | 1 | 0
3 | Бойлер Logalux SU200/5E W(Будерус) | шт | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Бойлер Logalux SU300/5E W(Будерус) | шт | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Бойлер Apogey 300 (Польша) | шт | 1 | 0 | 0 | 0
| Всього за основне обладнання |  |  |  |  | 0
Допоміжне обладнання
6 | Датчик зовнішньої температури | шт | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Лінія підключення ATS | шт | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Датчик температури теплообмінника | шт | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Матеріали для обвязки котельні (по факту) | к-т | 1 | 0 |  | 0
| Всього за допоміжне обладнання |  |  |  |  | 0
Роботи
10 | Монтаж котельного обладнання | шт | 1 | 0 |  | 0
11 | Монтаж КВПіА | шт | 1 | 0 |  | 0
12 | Транспортні та накладні витрати |  |  |  |  | 0
| Всього за роботи |  |  |  |  | 0
| Разом по котельні |  |  |  |  | 0
Якщо дим видаляти не горизонтально через стіну, а вертикально необхідно додатково
Димохід вертикальний
10 | Паралельний адаптер D=60/100-60/60 | шт | 1 | 0 |  | 0
11 | Труба димоходу 2*1,95 м D=60 | шт | 1 | 0 |  | 0
12 | Труба димоходу 1,95 м D=60 | шт | 1 | 0 |  | 0
13 | Труба димоходу 0,5 м D=60 | шт | 1 | 0 |  | 0
14 | Коліно димоходу 45 град D=60 (2 шт) | комп. | 1 | 0 |  | 0
15 | Ревізійний елемент прямий D=60 | шт | 1 | 0 |  | 0
16 | Окапник | шт | 1 | 0 |  | 0
17 | Хомут 2" в комплекті | шт | 3 | 0 |  | 0
18 | Матеріали для забору повітря з вулиці | комп. | 1 | 0 |  | 0
| Всього за димохід |  |  |  |  | 0
| Всього за роботи та транспорт |  |  |  |  | 0
| Всього по пропозиції |  |  |  |  | 0